문서번호	행정관리과-3658
결재일자	2021. 4. 1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장
엄주원		04/01 정종철
협조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께합니다!”

2021년 3월 청사보수작업 결과보고

2021. 4.

강북아리수정수센터

( 행정관리과)

2021년 3월 청사보수작업 결과보고

2021년 3월 강북아리수정수센터 청사보수작업을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림

Ⅰ				보수작업 현황

□ 작업 개요

○ 작업기간 : 2021. 3. 1. ~ 31.

○ 장    소 : 본관, 아리수동, 약품동

○ 작업내용 : 유지관리 업체 AS, 자체 보수작업

□ 자체 보수작업

구분	작업일시	작업내용	비고
본관 아리수동	3.12.	지하 휴게실 환풍기 설치
	3.15.	2층 화장실 세면대 팝업 교체
	3.19.	2층 샤워실 수전 교체
	3.22.	1층 화장실 세면대 팝업 교체
	3.23.	1층 화장실 문 경첩 교체
		1층 화장실 에티켓벨 설치
약품동	3.17.	1, 2계열 세면대 팝업 교체
고도처리장	3.3.	사회복무원 대기실 도어락 설치
	3. 24.	샤워호스, 헤드 교체, 걸이 부착

※ 상세내용 붙임 참조

□ 예산투입 작업

구분	작업일시	업체	소요예산	비고
본관 전기온수기 보수, 교체	‘21.3.3.	한성에너텍	1,518천원
체온측정실 구매설치	’21.3.11.	동양천막	1,102천원
청사 배관 점검 및 정비작업	‘21.3.16.	㈜현해환경	1,320천원
비데 구매설치	‘21.3.16.	노비타비데	220천원
아리수동 세탁기 수리	‘21.3.26.	위니아서비스	46천원

Ⅱ				물품구매 현황

□ 수선유지비 추진현황(소요예산 : 1,296천원)

○ 캐노피 천막 구매 등 6건

□ 사무관리비 추진현황(소요예산 : 284천원)

○ 걸레 탈수기 구매 등 3건

Ⅲ				향후 추진계획

□ 청사 환경정비 작업 계획 수립 및 시행

○ 본관 화장실 누수 점검 및 방수작업 실시

○ 청사 환경정비(외벽 청소, 바닥 왁스 작업, 방충망 교체, 수납장 설치)

□ 안정적인 청사 운영을 위한 노후설비 점검·교체

○ 지하 샤워실 환풍기 교체 및 추가설치

○ 세면대 트랩(P형 벽트랩) 전면 교체

붙임 : 청사 보수작업 사진대지 1부.  끝.