내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	주)대세에너지 대표이사 귀하[(05818) 서울시 송파구 오금로38길 26(가락동)]
(경유)
제목	이동탱크저장소 지적사항 조치명령서(**다0377)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 이동탱크저장소에 대한 출입검사(2021.3.10.)결과 지적사항에 대하여 위험물안전관리법 제26조제2항에 의거 아래와 같이 시정보완명령하오니 2021년 4월 12일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2. 시정보완기간 내 이행하지 아니하는 경우에는 위험물안전관리법 제12조제8호의 규정위반에 의거 6월이내의 사용정지 및 같은법 제36조 제5호에 의거 1천 500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자·점유자·관리자)이 질병·국외출장 등의 사유로 시정보완기간내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

구 분	시정보완사항	보완기간	관련법령의 규 정	비고
제조소등에서의 위험물 저장 및 취급에 관한 기준	○이동탱크저장소 게시판 관리 미흡(허가번호 미 기재 등) 부분 정비요함	2021.4.12.	위험물안전관리법 제5조제3항 및 동법 시행규칙 제49조 별표18, Ⅲ, 11

끝.

	송파소방서장
담당자	김경표		위험물안전팀장	인수화		예방과장	04/02 代권영석
협조자
시행	예방과-6304	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화		/전송		/		/	부분공개(6)