“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2021년 급수관 상태검사 추진계획 알림

1. 계획설계과-3272호(2021.4.2.)와 관련입니다.

2. 수도법 제33조(위생상의 조치)와 관련 급수관 상태검사 ’20년 추진실적 및 ’21년 추진계획을 붙임과 같이 통보하오니 해당 건축물 또는 시설의 소유자나 관리자가 급수관을 주기적으로 검사하고, 그 결과에 따라 세척·갱생·교체 등 필요한 조치를 할 수 있도록 홍보 등 안내를 철저히 하여 주시기 바랍니다.

□ 급수관 상태검사 현황

○ 상태검사 대상 : 총 2,595 건축물 14,079 동

- 최초 일반검사 : 준공검사 후 5년이 경과한 날을 기준으로 6개월 이내에 실시

- 일반검사 : 최근 일반검사를 받은 날부터 매2년마다 실시

□ ’21년 추진계획 : 대상 1,307 건축물 6,531 동

○ 급수관 상태검사 시행 홍보 등 안내 철저

- 포스터 배부 등 수요가에서 위생관리를 강화할 수 있도록 적극 홍보

○ 지도․감독 대상 건축물 또는 시설이 누락되지 않도록 추진

○ 급수관 상태검사, 부적합 조치사항 이행 등 지도·감독

- 검사 결과 부적합 시 시행규칙 제23조에 따른 조치사항 이행 여부 확인 철저

- 검사 미이행시 관계법령에 따라 조치

□ 급수관 상태검사 관련자료 제출 철저

○ ’21년 상반기 추진실적 및 결과분석 : ’21.7.16.까지(양식1,2)

○ ’21년 전체 추진실적 및 결과분석 : ’22.1.14.까지(양식1,2)

붙임  1) 급수관 상태검사 ’20년 추진실적 및 ’21년 추진계획 보고 1부

2) 급수관 상태검사 전체대상 및 2021년 추진대상 1부.

3) 2021년 급수관 상태검사 추진실적 보고(양식1) 1부.

4) 2021년 급수관 상태검사 결과분석(양식2) 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8(급수,시설)
주무관	정호정		계획설계과장	송헌영		급수부장	04/02 代송헌영
협조자
시행	계획설계과-3285	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3146-1416	/전송	02-3146-1429	/		/	대시민공개