	양천소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 및 이설에 따른 검수 지시 알림(280083)

1. 급수운영과-5772(2021.3.30.)호 『소화전 이설 알림(양천구 오목로 102-1)』와 관련입니다.

2. 소방용수시설 보수 및 이설에 따른 검수를 다음과 같이 알립니다.

가. 대    상

연번	소화전번호	식별	관할	위 치	고장내용	보수내용	비고
1	280083	지하식	신정	양천구 오목로 102-1	지하식 소화전 매몰	복구 및 이설	관로 상 장애요인 발생하여 이설

나. 방    법: 소방차량 활용 자체계획 하에 현지확인 검수

다. 확인사항

1) 고장부분이 완료내역에 맞게 잘 보수 되었는지 확인

2) 출수여부 및 작동상태 확인

3. 행정사항

가. 신정119안전센터는 119행정정보시스템에 관련이미지 업데이트 및 조사부(수시조사) 입력을 현행화하여주시고,

나. 검수결과는 붙임1서식 활용 작성하여 2021. 4. 9.(금)한 제출하여 주시기 바랍니다.

다. 현장대응단장 및 각119안전센터장은 검수 추진 중 감염병 예방을 위해 직원들의 보건안전에 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

붙임  1. 검수결과 보고서식 1부.

2. 소화전 개폐시 유의사항 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,신정119안전센터장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자	이진태		대응총괄팀장	이용고		재난관리과장	04/05 김정수
협조자
시행	재난관리과-2161	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8643	/전송	02-2652-2286	/	ima119bo2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)