고압가스 수불부(04/02 ~ 04)

★주무관	정수과장			결재
이용철	04/05 최종인
협 조
	주무관		윤좌헌

문서번호 :	정수과-2659

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				638						11,450
04.01		0	0	638		0	121	270	391	11,059
04.02		0	0	638		0	121	263	384	10,675
04.03		0	0	638		0	121	244	365	10,310
04.04		0	0	638		0	121	256	377	9,933
04.05			0	638					0	9,933
04.06			0	638					0	9,933
04.07			0	638					0	9,933
04.08			0	638					0	9,933
04.09			0	638					0	9,933
04.10			0	638					0	9,933
04.11			0	638					0	9,933
04.12			0	638					0	9,933
04.13			0	638					0	9,933
04.14			0	638					0	9,933
04.15			0	638					0	9,933
04.16			0	638					0	9,933
04.17			0	638					0	9,933
04.18			0	638					0	9,933
04.19			0	638					0	9,933
04.20			0	638					0	9,933
04.21			0	638					0	9,933
04.22			0	638					0	9,933
04.23			0	638					0	9,933
04.24			0	638					0	9,933
04.25			0	638					0	9,933
04.26			0	638					0	9,933
04.27			0	638					0	9,933
04.28			0	638					0	9,933
04.29			0	638					0	9,933
04.30			0	638					0	9,933
05.01			0	638					0	9,933
합계	0	0	0		0	0	484	1,033	1,517

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					30,813			57,526
04.01		0	135	135	30,678		1,103	56,423
04.02		0	52	52	30,626		1,091	55,332
04.03		0	0	0	30,626		1,005	54,327
04.04		0	0	0	30,626		1,020	53,307
04.05				0	30,626			53,307
04.06				0	30,626			53,307
04.07				0	30,626			53,307
04.08				0	30,626			53,307
04.09				0	30,626			53,307
04.10				0	30,626			53,307
04.11				0	30,626			53,307
04.12				0	30,626			53,307
04.13				0	30,626			53,307
04.14				0	30,626			53,307
04.15				0	30,626			53,307
04.16				0	30,626			53,307
04.17				0	30,626			53,307
04.18				0	30,626			53,307
04.19				0	30,626			53,307
04.20				0	30,626			53,307
04.21				0	30,626			53,307
04.22				0	30,626			53,307
04.23				0	30,626			53,307
04.24				0	30,626			53,307
04.25				0	30,626			53,307
04.26				0	30,626			53,307
04.27				0	30,626			53,307
04.28				0	30,626			53,307
04.29				0	30,626			53,307
04.30				0	30,626			53,307
05.01				0	30,626			53,307
합계	0	0	187	187		0	4,219