	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	251.구급장비 고장발생보고(신교)

1. 소방행정과-2061(2019.02.21.)호『2019년도 소방장비 관리운용 계획』

2. 신교119안전센터에서 사용중인 구급장비(심전도감시장치) 고장이 발생하여

아래와 같이 보고합니다.

연 번	품 명	사용부서	고장일시	고장내역	비 고
1	심정도 감시장치	신교119 안전센터	2021.04.05. 08:30	장비 점검 중 작동 안됨 확인	모니터

붙임.  구급장비 고장발생 보고서 1부.  끝.

	신교119안전센터장
담당자	박주영		1팀장	김광중		119안전센터장	04/05 유재규
협조자
시행	신교119안전센터-1414	(		)	접수		(		)
우	03032	서울특별시 종로구 자하문로 93	/
전화		/전송	02-736-0119	/		/	부분공개(6)