“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2021년 1/4분기 아리수 음수대 수질검사결과 제출

우리 사업소 관내 아리수음수대 2021년 1/4분기 수질검사 결과를 붙임과 같이 제출합니다.

▢ 2021년 1/4분기 아리수음수대 수질검사 결과

검사대상			검사결과		미검사 내역					비 고
대상	검사	미검사	적 합	부적합	미사용	철거	고장	공사중	일시중지
3,886	2,418	1,468	2,418	-	40	23	33	69	1,303

붙임 아리수 음수대 수질검사 현황 및 결과 각 1부.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장)
주무관	백종준		수질팀장	代백종준		행정지원과장	전결 04/05 代김효선
협조자
시행	행정지원과-6478	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동)	/
전화	02-3146-3251	/전송	02-3146-3279	/	bjj20@seoul.go.kr	/	부분공개(6)