위험물제조소등 소방검사서((주)성강화학)

문서 번호	예방과-3992
부분공개(6)

	결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
		채정희	정기연	04/05 오용규

검사의 개요			검사의 구분	위험물저장소 소방검사
			검사 연월일시	2021년 4월 5일
			검사 공무원	소 속			계 급	성 명		연락처
				성동소방서			소방경	정기연		2622-1690
				성동소방서			소방위	채정희		2622-1691
			검사 입회자	성명(관계)			이원재	생년월일
제조소등	설 치 자		(주)성강화학				안전관리자	이원재
	설치장소		성수일로 39-42					전 화		*************
	제조소등의 구분		취급소		저장소 또는 취급소의 구분			옥외저장소
	설치허가연월일 및 허가번호		1974년 11월 02일 제 27-00378-741102호
검사내용및검사결과	검사내용					검사결과
	위험물 시설기준 적합 여부					시설기준 적합함
	저장․운반용기 적합여부					특이사항없음
	저장 및 취급기준 적정 여부					저장 및 취급기준 적정함
	안전관리자 선임여부					위험물안전관리자 선임됨(이원재)
	정기점검 실시여부(해당대상)					이상없음
	위험물 시설의 무단변경 여부					특이사항 없음
	교육내용	- 위험물의 저장․취급 기준 및 시설기준 준수 여부 - 무허가 불법위험물 취급 급지 및 관계인 안전수착 강화 유별이 다른 위험물에 대한 분리저장 기준 교육 - 정기점검 및 위험물사고 발생 시 초동대처 요령							교육인원 2명
	기 타
조치계획	노후 소화기 교체 시정보완명령 예정
비고	○ 위험물 관련 신고사항 준수 및 안전관리 교육 실시함(사용없을시 용도폐지 토록 지도)
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2021년 4월 5일