	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생 보고(능동-154호)

1. 재난관리과-146(2021.03.22.)호『2021년 상반기 소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림』과     관련입니다.

2. 위와 관련 우리119안전센터에서 관리 ․ 운용중인 소방용수시설이 다음과 같이 고장     발생 하였기에 보고합니다.

○ 고장소방용수 현황

연번	관리 번호	식 별	위 치	고 장 내 용	사용가부	현장확인일	비고
1	154호	지상식	광진구 동일로 224-0	제수변 관구 틀어짐으로 스핀들 작동불가	부	2021.03.30.

붙 임  고장용수시설 현지확인 보고서 및 복명서 1부.  끝.

	능동119안전센터장
담당자	윤영흠		진압3팀장	김영규		119안전센터장	04/06 곽동신
협조자
시행	능동119안전센터-1532	(		)	접수		(		)
우	04991	서울특별시 광진구 능동로 242 1층 (능동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-447-0119	/전송	02-3436-8119	/		/	부분공개(7)