	서초소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방안전관리자, 자체점검 유예 신청에 따른 현장확인 결과보고 (팔래스강남호텔)

1. 관련근거

가. 민원접수-2252(2021.03.31.)『소방안전관리자, 소방시설 자체점검 유예신청서』

나. 예방과-6225(2021.04.02.)『소방안전관리자, 자체점검 유예 신청에 따른 현장확인계획』

2. 소방안전관리자, 소방시설 자체점검 유예신청 민원접수에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 신청내용

1) 유예대상: ****************

2)  신청내용: 소방안전관리자 및 소방시설 자체점검 유예신청

3) 유예신청사유 : 건물 전층 공실 및 폐쇄(철거예정)

나. 검토결과

1) 상기 대상은 1982.09.18. 사용승인된 숙박시설로 현장확인한 바 건물 전체 공실 및 폐쇄 상태 확인함.(단전서류 확인)

2) 市 .예방과-10932(2016.04.28.)호 업무지침에 따라 소방안전관리자 선임 및 자체점검 유예가 가능하다고 판단됨.

※ 유예기간: 2021.03.31. ~ 2022.03.30.(1년간)

3) 유예기간이 종료되고 건축물의 사용을 재개할 경우 관계인은 7일 이내에 서초소방서에 통보(문서, 전화, FAX 등) 하고, 유예기간이 만료되기 전까지 건축물 사용을 재개하지 않을 경우 관계인이 재신청하여 유예기간을 연장토록 안내함.

붙임  유예신청서 및 증빙서류 1부.  끝.

담당자	강재성		검사지도팀장	서형근		예방과장	전결 04/06 신자행
협조자
시행	예방과-6376	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서 (반포동)	/
전화	591-0119	/전송	594-1119	/	masiba185@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)