	관악소방서
수신	관악구청장(자치행정과장)
(경유)
제목	신사동주민센터 건립 관련 소방용수시설 이설예정지 알림

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관악구청 자치행정과-5753(2021.3.26.)호「신사동주민센터 건립 관련 소방용수시설 이설 요청」와 관련입니다.

3. 귀 청에서 건립중인 신사동 주민센터와 관련하여 공사구간 내 소화전 이설 요청에 대하여 다음과 같이 이설예정지를 알려드리오니, 조속한 시일 내 착공 이설하여 주시기 바랍니다.

가. 이설대상 : 지하식 소화전(948호)

나. 이설비용 : 원인자 부담(수도법 제71조, 수도법시행령 제65조)

다. 이설위치 :【붙임참고】

라. 공사조건

1) 상하수도 면허소지업체 선정시행

2) 남부수도사업소와 공사 협의 후 시행

3) 공사 착공 및 완료 즉시 관악소방서에 통보(검수 실시)
4) 화재 시 불편사항이 발생치 않도록 단기간 공사완료 시행

마. 관련규정 준수

1) 소방기본법 10조 및 28조, 동법 시행규칙 제6조

2) 수도법 제 71조

붙임 1. 소방용수시설 이설예정지 파악 1부.

2. 소방용수시설 이설예정지 위치도 1부.  끝.

	관악소방서장
담당자	이학민		대응총괄팀장	박종현		재난관리과장	04/06 代박종현
협조자
시행	재난관리과-2053	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-886-1192	/전송		/		/	부분공개(5)