“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	급수설비과장
(경유)
제목	수도계량기(대형) 교체장애정비 협조요청

1. 계량에 관한 법률 제24조(재검정)에 의거 검정유효기간이 경과한 계량기를 교체하여야 하나 여러 가지의 사유로 교체가 불가하고, 검침불편 및 위험수전 환경개선 사업 추진에 어려움이 따르고 있는 바,

2.‘21년 3월중 발생된 대형계량기 교체장애 수전현황을 아래와 같이 통보하오니 조속한 시일내 정비하여 주시기 바랍니다.

사업소	고객번호	장애내용	비 고
강남	024636897	계량기실 오수유입
동부	035812625	도로변 제수변(신형) 뚜껑 안열림	‘08년 창의아이디어로 추진된 대형수도계량기실 개선사업에 따라 분기밸브가 설치되는 경우 계량기실 인입밸브를 생략함으로써 계량기 교체의 어려움과 작업자의 안전에 위험이 따르고 있으므로 재 검토 요망

3. 아울러 대형계량기 교체 관련 담당자 현황을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 시설공단 총괄 담당 : ***********************************

- 대형계량기 교체 : ***********************************

붙임 : 교체장애수전 사진현황 1부.  끝.

	요금관리부장
주무관	박철호		계측관리과장	김종희		요금관리부장	04/06 장화영
협조자	주무관	양석민
시행	계측관리과-3337	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 요금관리부 (합동)	/
전화	02-3146-1252	/전송	02-3146-1019	/	fmpch@seoul.go.kr	/	부분공개(6)