문서번호	운영과-4453
결재일자	2021. 4. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
차현홍		이도훈	04/06 代이도훈
협조
	주무관		박진석

제2처리장 종합설비동 소화전 주펌프 A호 외 1종 보수계획 보고

2021. 4.

중랑물재생센터

(운영과)

제2처리장 종합설비동 소화전 주펌프 A호 외 1종 보수계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제2처리장 종합설비동 소화전 주펌프 A호 유지관리와 관련하여 장기간  사용에 따른 베어링 고착 및 누수로 성능이 저하되어 보수 하고자 합니다.

1		점검내역

점검일시: 2021. 4. 2. 13:00 경

점 검 자: 주무관 윤상철, 주무관 차현홍

점검대상: 제2처리장 종합설비동 소화전 주펌프 A호 외 1종 운영점검

2		시설현황

품 명	규 격	설 치 년 도	수 리 대 상	비 고
소화전 주펌프 A호	7.5HP 1.5㎥/H	2007	주펌프 A호
생오니수로 A/B계열	H3 X L42	1979	생오니수로A/B계열 청소

3		점검내용

제2처리장 종합설비동 소화전 주펌프 A호 운영 중 베어링 고착 및  메카니카씰 마모로 인한 누수로 성능이 저하되어 보수가 요구됨.

제2처리장 1차침전지 생오니수로 A/B계열 이물질 유입 및 이물질 여과망 이물질로 막혀 청소가 필요함.

4		조치계획

제2처리장 종합설비동 소화전 주펌프 A호는 보조펌프로 대체 가동하며, 성능이 저하된 주펌프 외 1종은 전문 기술력을 확보하고 수리 실적이 있는 전문 업체에 의뢰하여 보수 하고자 함.

5		구매방법 및 소요예산

구매방법: 소액 전자세금계산서로 시행

소요예산: 3,157,000원 (부가세 포함)

예산과목: 중랑물재생센터수처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장

비, 수선유지교체비(수선유지비 )

붙    임: 1. 견적서 각 1부. 끝.