코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	「옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102)」일부개정 발령 알림

1. 소방청 소방분석제도과-1520(2021.3.31.)호「옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) 일부개정 발령 알림」관련입니다.

2.『옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102)』일부개정안이 다음과 같이 발령 예정임을 알려드리니, 각 부서는 관련 업무 추진에 참고하시기 바랍니다.

가. 발령(시행)일 : 2021. 4. 1.(목)

나. 주요 개정내용(개정이유)

- 옥내소화전의 기준 개수를 5개에서 2개로 변경

(화재 초기에 관계인에 의해 사용되는 설비임을 감안하여 기준 개수 줄임)

- 펌프의 부식에 강한 지질 기준을 정함

(가압송수장치인 펌프의 부식으로 인한 고착 방지 위해 펌프재질 기준 정함)

- 옥내소화전 사용에 지장이 없도록 함의 설치 기준을 명확히 함

붙  임 : 소방청 문서 1부.  끝.

							예방과장
수신자					소방행정과장,재난관리과장,현장대응단장,북가좌119안전센터장,홍은119안전센터장,북아현119안전센터장
담당자							김득진			예방팀장					지정현					예방과장					04/06 계광옥
협조자
시행			예방과-4018									(						)		접수											(						)
우	03720					서울특별시 서대문구 연희로 182 서대문소방서 예방과 (연희동)															/			https://fire.seoul.go.kr/seodaemun/main/main.do
전화		02-6981-5472						/전송			02-6981-5477					/	911cool@seoul.go.kr												/	대시민공개