	서대문소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	과태료 부과징수 의뢰(비**하**)

1. 예방과-2695(2021. 3. 8.)호 『과태료부과처분에 따른 세외수입 등록 및 사전통지서 발부』와 관련입니다.

2. 과태료 의견제출 기한(2021. 3. 23.) 초과자에 대한 과태료 부과징수를 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 위반자 인적사항

1) 위반자: **********************************

2) 주  소: **************

나. 위반일자: 2021. 2. 25.

다. 위반장소: ***************************

라. 위반내용: 상수도직결형 간이스프링클러설비 개폐밸브 잠금

마. 위반법규: 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제9조 제1항

바. 적용법규: 다중이용업서의 안전관리에 관한 특별법 제25조 제1항 제2호 및 같은법 시행령 제23조 [별표 6] 과태료 부과기준 제2호 개별기준 나목 2) 마)

사. 과태료 부과금액: 금1,000,000원(금일백만원).  끝.

	예방과장
담당자	고성철		위험물안전팀장	류혜정		예방과장	04/07 계광옥
협조자
시행	예방과-4100	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 서대문소방서 3층 예방과	/	https://fire.seoul.go.kr/seodaemun/main/main.do
전화	02-6981-5491	/전송	02-6981-5477	/		/	부분공개(6)