문서번호	운영과-4491
결재일자	2021. 4. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관		운영과장
김재영		04/07 최영효
협 조
	주무관		서진덕

- 3, 4처리장 수처리분야 기계설비 긴급정비(연간단가) -

제2차 작업 완료 보고

2021. 4.

중랑물재생센터

(운영과)

- 2021년 3, 4처리장 수처리분야 기계설비 긴급정비(연간단가) -

제2차 작 업  완 료  보 고

2021년 3, 4처리장 수처리분야 기계설비 긴급정비(연간단가)에 대한 제2차 작업지시가 완료되어 그 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

□ 2021. 1. 4. 3, 4처리장 수처리분야 기계설비 긴급정비(연간단가)

□ 2021. 4. 5. 제1차 작업완료보고서 제출 ((주)제이씨플랜트 대표 조천)

□ 개 요

□ 작업기간 : 2021. 3. 3. ~ 4. 5.

□ 완 료 일 : 2021. 4. 5.

□ 작업금액 : 71,587,616원

□ 작업내용 : 수중펌프 철거설치, 구륜차륜, 약품배관 개선공사등

□ 제1차 작업완료 내역

연 번	위 치	작 업 내 용	비 고
1	3처리장	- 구동휠 교체(3개소) 반류수유입펌프장 수중모터펌프 수리 약품분배배관 개선공사
2	4처리장	수중펌프 철거 및 설치

□ 조치계획

□ 제2차 작업완료보고에 대해 검토한 결과 타당하여 금번 작업지시를 완료코자 함.

붙임 1. 1차 공문 1부.

2. 1차 작업완료보고서 및 사진대지 각 1부.

3. 1차 작업내역서 1부.  끝.