“ 코로나19바이러스 감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참 합시다 ! ”
	중랑소방서
수신	중랑구청장(행정지원과장)
(경유)
제목	위험물 점검 요청에 대한 결과 통보

1. 중랑구청 행정지원과-10571(2021.1.5.)호『위험물 점검 요청』와 관련입니다.

2. 소방행정발전에 관심을 가져주시는 귀 청의 발전을 기원합니다

위 호와 관련하여 귀청에서 점검 요청하신 사항에 대하여 현장 확인후 다음과

같이 결과를 통보하오니 업무에 참조하시기 바랍니다.

가. 점검요청 : 구청사 앞 부지에서 집회로 인한 천막 설치 후 자가발전기용                 위험물 사용 현장에 대한 안전점검 요청.

나. 점검결과 :

- 현지 집회현장 확인한 바, 천막내에 20리터 용기 2개중 1개에 약 17리터의           유류(제1석유류/휘발유)를 보관하고 있음

- 관계자에게 확인한 결과 자가발전기용으로 사용하는 유류임을 확인

-「위험물 안전관리법」및「서울특별시 위험물안전관리조례」등 관련법

위반 사항은 아니하나 다수의 민원인이 출입하는 관공서앞 위험물 저장,           취급 행위는 불안감을 조성할 수 있으니 제거 또는 보관 장소를 안전한

장소로 이동조치 하도록 현장 지도함.

붙임.  안전점검 현장 확인 사진 1부.  끝.

	중랑소방서장
★담당자	류연하		위험물안전팀장	남용식		예방과장	04/07 代김명수
협조자
시행	예방과-4156	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang/
전화	6981- 8952	/전송	02-3423-0326	/	ryuu119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)