“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	역류방지밸브 설치실적 통보(3월)

'21. 3월 역류방지밸브 설치실적을 아래와 같이 알려드립니다.

구경	금월			누계
	계	고장교체	만기교체	계	고장교체	만기교체
계	81	2	79	1,067	4	1,063
15mm	79	0	79	1,049	2	1,049
20mm	1	1	0	6	1	6
25mm	1	1	0	8	1	8
32mm	0	0	0	0	0	0
40mm	0	0	0	0	0	0
50mm	0	0	0	0	0	0

.  끝.

	현장민원과장
주무관	정상호		현장민원과장	04/08 변정호
협조자
시행	현장민원과-5035	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-2907	/전송	02-3146-2929	/	jjsh@seoul.go.kr	/	대시민공개