현장조사 복명서

주무관		요금관리팀장	요금과장		결재
이경재		김덕기	04/08 김경식
협 조

	강동구 동남로53길 5(둔촌동) 수전에 대한 계량기 역회전 사실 확인하고 다음과 같이 보고 합니다.
2021. 04. 08.
보 고 자 : 직 8급 성명 : 이 경 재

❏ 건 명

-수도계량기 현장 확인

❏ 조사자 :  이 경 재

❏ 일시 : 2021. 04. 08. 10:00 ~ 12:00

❏ 조사대상 급수설비

고객번호	주소	성명	업종	구경	기물번호	사유
024303253	서울특별시 강동구 동남로53길 5	조영자	가정용	20mm	j2000101909	역회전

❏ 조사내용

- 계량기 역회전 현장 확인.

❏ 조사자 검토의견

- 현장의 계량기는 정방향으로 설치되어 있으나 동일수전에 설치되어 있는 026251869의 지하수 계량기 사용시 지하수가 상수도 계량기 쪽으로 흘러나감을 확인. 지하수 역류로 인한 역회전인 바 계량기 교체 및 요금 부과는 불필요하다고 생각됨.

끝.