문서번호	시설관리과-8384
결재일자	2021. 4. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
최준혁		유세종	04/08 김상웅
협 조
	주무관			백창진

'21년 1/4분기 재개발·재건축 관리실태 점검 보고(성북구 안암2 재개발구역 등 10개소)
‘21년 1/4분기 재개발·재건축 관리실태 점검 보고 (성북구 ********* 등 10개소)

2021. 4.

21년 1/4분기 재개발·재건축 관리실태 점검 보고

21년 1/4분기 성북구 관내 재개발·재건축구역에 상수도 시설물 관리실태 점검을 시행 후 아래와 같이 결과를 보고드림.

1. 점검개요

가. 관련근거 : 2021년 재개발·재건축 지역 상수도 시설물 관리계획

(시설관리과-5505(2021.03.08.)

나. 점검구역 : 성북구 *****************

다. 점검일시 : 2021. 3. 22. ~ 3.23.

라. 점검내용 : 사업구역내 누수여부, 배수관 분기점 폐쇄여부, 부정급수, 시설물

적정관리 여부 등

마. 점 검 자 : 유형근, 백창진, 김윤빈, 이순필

2. 현장점검내용

가. 점검현장

연번	사 업 명	주 소	적출 내용	처리내용
1	*****	*******************	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
2	******	******************	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
3	*****	******************	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
4	*****	********************	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
5	*****	********************	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
6	*****	*******************	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
7	*****	*****************	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
8	*****	******************	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
9	*****	******************	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
10	*****	*****************	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음

나. 상수도 시설물에 대한 점검사항

단위 :（건)

구분	상수도관누수	상수도 시설물 적정여부	조례 위반	주변 도로침하 발생	절.성토부 상수도 시설물 적정관리 여부	기타
지적사항	-	-	-	-	-	-

3. 현장점검결과

가. 상기와 같은 사항으로 성북구 재개발·재건축 구역 내 시설물 안전 점검을 시행한바 이상이 없음을 보고함.

붙  임  재개발, 재건축지역 상수도 시설물 점검표 각1부.  끝.