	강동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	감염관리실 고장발생 보고(길동)

1. 소방행정과-904(2021.1.28.)호 “2021년도 소방장비 관리운용 기본계획 알림”과 관련입니다.

2. 길동119안전센터에서 사용ㆍ관리중인 감염관리실 플라즈마 소독기가 아래와

같이 고장 발생하여 보고합니다.

○ 고장내역

고 장 장 비	고 장 내 용	고 장 일 시	비 고
플라즈마 소독기	챔버 진공 불량	2021.4.8.(목) 11:00 (주간 근무 중)

끝.

	길동119안전센터장
담당자	이수민		1팀장	이향우		119안전센터장	04/08 최형택
협조자
시행	길동119안전센터-1236	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개