보  고  서

문서번호	급수운영과-6777
공개여부	부분공개(6)

결재	주무관	급수관리팀장	급수운영과장
	김동건	주은선	04/12 성기선
협조	주무관
	안중건

건물명칭	*****
건물현황	건물주(대표자)	***	소재지	************************
	관 리 자	***	전화번호	*************	건축년도	****
	건물용도	******	건물면적	*********	세대수	*
	건물구조	*******
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모(톤)	물탱크재질	설치위치	전동밸브
	지 하
	지 상	*	*	***	**	*
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	물탱크 철거여부	저수조 미철거
	배관 구조 변경	직결급수 방식 배관으로 구조변경
	관련도면 검토
	기 타	저수조 재사용시 사전 신고 및 저수조 청소 후 사용
조사자 의견		현재 지상저수조에 누수로 인하여 직결급수전환후 사용하며, 향후 저수조내부 수리후 사용시 사업소에 사용통보요청 지하에 소방용수전용 저수조가 있어 철거가능을 알림.

2021. 4. 12.

조사자:      시설8급 김동건

확인자: 급수운영과장 성기선