물품매입요구서

주무관		시설관리팀장	시설과장			아래와 같이 매입( √ ) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 02-2181-1160) [품의번호 46]
권정수		김대영	04/12 박종수
협 조	재무팀장
	최동수

건   명 :

서울숲 수변휴게실 리모델링 공사(기계) 관급자재 구매

시  행

시설과-1447

(

)

조직

동부공원

녹지사업소

공원운영과

정책사업

공원녹지관리수준향상 및

도시녹화지원

단위사업

공원관리 및

도시녹화지원

세부사업

응봉

공원

시설물정비

편성목

시설비 및

부대비

통계목

시설비

접  수

(

)

수신자

공원운영과장

물품(매입)명세

1. 녹색제품정보시스템(http://www.greenproduct.go.kr) 확인 여부

Y

,

N

2. 녹색제품 구매·적용 가능 검토서 작성 여부

Y

,

N

(서울특별시 녹색제품 구매촉진에 관한 조례 별지 제3호)

물품분류 번 호	품 명	규 격	단위명칭	수량	단가	소요경비 추 정 액	용 도	에너지 효율등급		녹색제품		중소기업 제 품		장애인 생산품
								유무	등급	유무	구입 여부	여부	구입 여부	유무	구입 여부
23477283	전기히트펌프	삼성전자, AM220NXVUHH1SY	대	1	11,514,800	11,514,800	공사용	무		무		-	-	무
23031161	히트펌프용실내기	삼성전자, AM072KN2DBH1PP	대	1	541,000	541,000	공사용	무		무		-	-	무
23478376	히트펌프용실내기	삼성전자, AM130NN4DBH1PP	대	2	739,000	1,478,000	공사용	무		무		-	-	무
23478377	히트펌프용실내기	삼성전자, AM145NN4DBH1PP	대	2	800,000	1,600,000	공사용	무		무		-	-	무
21567236	냉난방공조공사	가변형히트펌프 냉난방기설치, 기본(냉매배관제외)	식	5	588,700	2,943,500	공사용	무		무		-	-	무
10061680	냉난방공조공사	냉매관및설치, 평균Φ12.7mm, 커버없음	m	40	6,000	240,000	공사용	무		무		-	-	무
10061682	냉난방공조공사	냉매관및설치, 평균Φ15.88mm, 커버없음	m	50	7,080	354,000	공사용	무		무		-	-	무
10061684	냉난방공조공사	냉매관및설치, 평균Φ20mm, 커버없음	m	10	8,600	86,000	공사용	무		무		-	-	무
20373317	냉난방공조공사	냉매관및설치, 평균Φ25mm, 커버없음	m	10	10,470	104,700	공사용	무		무		-	-	무
20918014	냉난방공조공사	냉난방기용냉매관설치, 평균Φ28.58,mm, 커버없음	m	15	11,300	169,500	공사용	무		무		-	-	무
20918016	냉난방공조공사	냉난방기용냉매관설치, 평균Φ38.1,mm, 커버없음	m	15	13,960	209,400	공사용	무		무		-	-	무
20912098	전기히트펌프	(부품)받침대, 평균990×830×130mm	조	1	116,400	116,400	공사용	무		무		-	-	무
10061686	냉난방공조공사	중앙컨트롤러세트용 전선 및전선관설치,	m	50	6,400	320,000	공사용	무		무		-	-	무
23056556	냉난방공조공사	룸컨트롤러세트용 전선설치	식	50	3,100	155,000	공사용	무		무		-	-	무
22723642	냉난방공조공사	실내기실외기간 통신용 케이블및CD관설치	m	150	6,400	960,000	공사용	무		무		-	-	무

물품분류 번 호	품 명	규 격	단위명칭	수량	단가	소요경비 추 정 액	용 도	에너지 효율등급		녹색제품		중소기업 제 품		장애인 생산품
								유무	등급	유무	구입 여부	여부	구입 여부	유무	구입 여부
20373320	냉난방공조공사	냉난방기용함석 냉매배관커버설치	㎡	4	22,100	88,400	공사용	무		무		-	-	무
20912089	냉난방공조공사	실외기노출배관커버 트레이설치	조	3	43,600	130,800	공사용	무		무		-	-	무
23410961	히트펌프용실내기	(부품)삼성전자, AWR-WE13NPP, 룸컨트롤러	개	5	48,500	242,500	공사용	무		무		-	-	무
24114573	히트펌프용실내기	(부품)삼성전자, AR-EH04PP, 무선컨트롤러	개	5	17,000	85,000	공사용	무		무		-	-	무
20469354	냉난방공조공사	냉난방기용 Y분기관설치	개	1	52,100	52,100	공사용	무		무		-	-	무
21590439	냉난방공조공사	냉난방기용 Y분기관(대)설치	개	3	98,800	296,400	공사용	무		무		-	-	무
20687670	냉난방공조공사	냉난방기용 T분기관설치	개	1	84,300	84,300	공사용	무		무		-	-	무
20373322	냉난방공조공사	냉난방기용PVC 드레인관설치, Φ32mm	m	50	6,000	300,000	공사용	무		무		-	-	무
21654963	냉난방공조공사	공기조절장치설치용 크레인, 25톤	대	1	290,000	290,000	공사용	무		무		○	○	무
	소계					22,361,800
	조달수수료	0.54%				120,750
	총계					22,482,550
위 물품을 6월 11일까지 납품( √ )하도록 하여 주시기 바랍니다.

	시설과장

서울특별시 동부공원녹지사업소 (분임)재무관 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.