문서번호	도시공간개선단-4293
결재일자	2021. 4. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	도시공간기획팀장	도시공간개선반장
박시원	임종현	04/12 김동구

****************

운영위원회 결과보고 [제2차]

2021. 04.

도시공간개선단

(도시공간기획팀)

**************** 운영위원회 결과보고 [제2차]

*****************추진을 위하여 운영위원회[제2차]를 개최하고 그 결과를 보고 함

□ 추진경위

○ ’21.03.18. ************ 설계공모 운영계획(도시공간개선단-3219)

○ ’21.03.25. 운영위원회 결과보고[제1차](도시공간개선단--3691)

□ 제2차 운영위원회 개요

○ 일    시 : 2021.04.08.(목), 09:30~11:00(90분)

○ 장    소 : 공모대상지

○ 참    석 : 15명

[서울시]	***************************
[위 원]	***	**************	******
	***	*****************	**
	***	*******************	**
	***	***********	**
	***	*******	**
	***	************	**
	***	**********	**
	****	*********	**
	***	**********	****
[기술자문]	***	**********	***
	***	********	****
	***	**********	**

○ 주요안건

설계공모 대상지 현장답사

******* 기본계획 및 기본설계 관련 질의응답

설계공모 운영에 대한 논의(향후일정 등)

□ 주요 논의사항

○ ***** 평면, 단면 계획에 대한 질의응답

******** 재난(침수)방지 시설이고, ********** 합류식 관거 존치에 대해 가뭄 시 오염물질이 한강으로 직접 유입되는 것을 방지하기 위한 시설 임

기본설계 결과는 ***************** 검토했을 때 경제적, 기술적으로 최적의 안을 제안 한 것으로 다른 가치에 의해 필요시 검토 및 협의를 통해 변경 가능함

************ 기본설계 및 공사내역은 발주처의 요구조건에 맞는 상향된 수준의 마감으로 계획되어 공사비 내역에 반영되어 있음

***** 1층의 전기실, 변압기실은 계획홍수위에서 여유고를 확보한 높이(EL.17.73)에 위치해야함 (일반건축물이 지하에 전기실, 기계실 계획하는 것과 상이함)

******************** 아래에 위치하는 것이 최적의 계획임

***** 계획상 *****인양 및 이동을 위한 높이인 층고(약13M)를 낮추기는 어려우나 **********변경하면 높이조정 가능 함(검토, 협의 필요)

**********************************

****** 시설이 최우선으로 고려되어야 하며 ********** 역할과 용량은 최대한 보존하기 바람, ***************** 용량은 변경할 수 없음

상부 건축설계를 반영하여 ****** 구조 변경 필요

******* 시설 증설과 유지관리 고려 필요

**************주민들의 이용에 불편이 없도록 방지대책 마련 필요

**********************************************************

**********************

○ 공모관련 확인 및 결정 사항

************** 형식 변경을 통해 설계계획 변경 및 조정 가능

지하시설물과 지상시설물과의 관계에 대한 논의 후 기술적으로 설계자가 제안할 수 없는 부분을 정확하게 공모지침서에 명시해야 함

**************** 설계안을 지침서에 반영하여 참여자들이 납득할 수 있는 정보제공 필요

********************************************

*****************

지하시설물이 복잡하여 지하철역과의 연계는 고려하지 않음

○ 주요 요청사항

공모지침서에서 제한해야 하는 사항들을 결정하는 논의를 할 수 있도록 전체계획이 합쳐진 평면도, 단면도 필요

현황측량 자료, 세부 시설구성 및 운영계획 보고서 요청

○ 주요 안내사항

*********************************************

**************************************

*******************

******************

****************

***********************************************************

*****

************************************************

□ 향후일정

○ ’21.04.23.    운영위원회[제3차] 개최

※ 향후계획은 사업 진행에 따라 조정 될 수 있음

붙  임 : 1. 제2차 회의자료 1부.

2. 서명부 각1부.

3. 위촉동의 및 서약서 각1부.  끝.