고압가스 수불부(04/09 ~11)

주무관	정수과장			결재
이용철	04/12 최종인
협 조
	주무관		윤좌헌

문서번호 :	정수과-2855

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				638						11,450
04.01		0	0	638		0	121	270	391	11,059
04.02		0	0	638		0	121	263	384	10,675
04.03		0	0	638		0	121	244	365	10,310
04.04		0	0	638		0	121	256	377	9,933
04.05		0	0	638		0	121	275	396	9,537
04.06		0	0	638		0	125	259	384	9,153
04.07		0	0	638		0	120	269	389	8,764
04.08		0	0	638		0	120	265	385	8,379
04.09		0	0	638		0	119	275	394	7,985
04.10		0	0	638		0	120	257	377	7,608
04.11		0	0	638		0	110	240	350	7,258
04.12			0	638					0	7,258
04.13			0	638					0	7,258
04.14			0	638					0	7,258
04.15			0	638					0	7,258
04.16			0	638					0	7,258
04.17			0	638					0	7,258
04.18			0	638					0	7,258
04.19			0	638					0	7,258
04.20			0	638					0	7,258
04.21			0	638					0	7,258
04.22			0	638					0	7,258
04.23			0	638					0	7,258
04.24			0	638					0	7,258
04.25			0	638					0	7,258
04.26			0	638					0	7,258
04.27			0	638					0	7,258
04.28			0	638					0	7,258
04.29			0	638					0	7,258
04.30			0	638					0	7,258
05.01			0	638					0	7,258
합계	0	0	0		0	0	1,319	2,873	4,192

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					30,813			57,526
04.01		0	135	135	30,678		1,103	56,423
04.02		0	52	52	30,626		1,091	55,332
04.03		0	0	0	30,626		1,005	54,327
04.04		0	0	0	30,626		1,020	53,307
04.05		0	0	0	30,626		1,118	52,189
04.06		0	0	0	30,626		1,065	51,124
04.07		0	0	0	30,626		963	50,161
04.08		0	0	0	30,626		1,004	49,157
04.09		0	6	6	30,620		1,237	47,920
04.10		0	127	127	30,493		1,375	46,545
04.11		0	247	247	30,246		1,253	45,292
04.12				0	30,246			45,292
04.13				0	30,246			45,292
04.14				0	30,246			45,292
04.15				0	30,246			45,292
04.16				0	30,246			45,292
04.17				0	30,246			45,292
04.18				0	30,246			45,292
04.19				0	30,246			45,292
04.20				0	30,246			45,292
04.21				0	30,246			45,292
04.22				0	30,246			45,292
04.23				0	30,246			45,292
04.24				0	30,246			45,292
04.25				0	30,246			45,292
04.26				0	30,246			45,292
04.27				0	30,246			45,292
04.28				0	30,246			45,292
04.29				0	30,246			45,292
04.30				0	30,246			45,292
05.01				0	30,246			45,292
합계	0	0	567	567		0	12,234