문서번호	시설관리과-8783
결재일자	2021. 4. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
최성현		김대용	04/12 송병욱
협조

장기사용 상수도관 정비계획 보고

(********************)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 4.

동부수도사업소

시설관리과

장기사용 상수도관 정비계획 보고

우리 사업소 관내 ***************번지 일대 부설된 장기사용 상수도관 정비계획을 보고드림.

Ⅰ		현 황

❍ 관련문서: 2021년 장기사용 배급수관 정비사업 추진계획
[급수운영과-543(2021. 1. 8.)호]

❍ 위    치: **********************

❍ 주요 발생 민원: 녹물출수

❍ 시설물 현황

GIS 현황

Ⅱ		보 고 내 용

❍ ********************에서 녹물출수 민원이 발생하였으며
발생원인은 장기사용 상수도관(****************으로 추정됨

❍ 용두동 일대 장기사용 상수도관 구간에 대하여 2021년 도로굴착 사업계획 조정 심의결과 허가(단독굴착)를 득함
[동대문구청 도로과-2961(2021. 2. 23.)]

Ⅲ		조 치 계 획

❍ 맑고 깨끗한 아리수 공급을 위하여 용두동 일대에 매설되어 있는 장기사용 상수도관을 도로굴착 허가를 득한 후 교체공사 하고자 하며,

❍ 「******************************」계약업체인 *************에게 작업지시하고 추후 정산 하고자 합니다.

- 공 사 개 요: D=100mm, L=90m

- 개략 공사비: 16,000천원

- 예 산 과 목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설물
(장기사용배급수관 정비).  끝.