“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	2020년도 화학물질 배출량 조사표 제출

우리 정수센터 2020년도 화학물질 배출량 조사표를 붙임과 같이 제출하고자 합니다.

가. 제출근거 :「화학물질관리법」제11조(화학물질 배출량조사)

나. 제출기관 : 한강유역환경청(화학안전관리단)

다. 제출방법 : 환경부 화학물질배출량 홈페이지에 등록(https://icis.me.go.kr/prtr/tri/main.do)

라. 제출내용

(단위 : kg)

연도	물질명	취급량(사용량)	배출량	이동량	비고
2020	수산화나트륨	79,405	-	-	비휘발성 물질, pH조절제로 배출량 및 이동량 0으로 산정
	황산	0	-	-	기준 미만 취급(연간 10톤)으로 보고대상물질 제외
	알루미늄 및 그 화합물	3,350,384	-	282,161	폐기물 처리업체로 이동
	염소	486,139	4.86	-	대기 배출
	과산화수소	73,701	0.99	-	대기 배출

붙임 : 2020년 화학물질 배출량 산출자료 및 조사표 각 1부.  끝.

주무관	최영진		정수과장	하은경		영등포아리수정수센터소장	04/13 권선조
협조자
시행	정수과-3859	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 영등포아리수정수센터 정수과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5647	/전송	02-3146-5691	/	jin007@seoul.go.kr	/	부분공개(5)