문서번호	총무과-9930
결재일자	2021. 4. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
오수년		김창중	04/13 김혁
협조	주무관		임삼택
	주무관		우석식

청사 전기시설물 보수 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 04.

행정국

(총무과)

청사 전기시설물 보수 계획 보고

전기실 케이블트레이 지지대 보수와 TV 및 급기 전원 선로를 교체하고자 아래와 같이 보고 드림

□ 관련근거

○ 총무과-9750(2021.4.9.) : 청사전기설비 안전진단 결과 보고

□ 작업내용

○ 전기실내 케이블트레이 지지대 보수 필요 : 7개소

○ 일부 선로 규격전선 미사용(VCTF → CV) : 5회로(TV 3회로, 급기 2회로)

○ 현황사진

<전기실 케이블트레이 지지대 보수>		<선로 교체>

□ 조치계획

○ 케이블트레이 지지대 보수 및 케이블 교체는 전기시설물유지           보수공사(연간단가) 업체에 작업지시

- 작업완료 후 실제 시공물량을 반영하여 향후 정산 시행

□ 행정사항

○ 안전보호장구(안전모, 안전벨트 등) 착용 및 안전교육 철저.  끝.