코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	서울주택도시공사 사장
(경유)	건축자산사업부장
제목	한옥체험시설 공사(가회동 31-122) 관련 보완 지시

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리시에서 귀 공사에 사업 위탁하여 공사 중인 *********************************** 공사에 대한 안전관리 및 예산집행 적정성 확인을 위하여 아래와 같이 보완을 요구하오니 2021.4.16.까지 우리시(참조:한옥건축자산과장)에 보완서류를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 보완요구 내용

1) 가설울타리는 설계서 및 안전관리계획서 상 규격에 맞게 설치 바람

(SH공사 마크도안, 현장안내간판, 공사안내투시도, 실사그래픽, 홍보싸인물 등)

2) 누락 시공된 CIP(토류판) 2개 및 CIP(H-pile) 1개에 대한 조치 계획

3) 하도급 대금 지급 확인(건설알리미, 「대금 e-바로」 이용, 표준하도급 계약서 사용 등).

※ 제출서류는 분야별 감리자 검토 받으시기 바람.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박강덕		건축자산지원팀장	최장길		한옥건축자산과장	전결 04/13 신동권
협조자
시행	한옥건축자산과-3569	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-5317	/전송		/	moolkae@seoul.go.kr	/	부분공개(6)