투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	제2 건조시설 건조슬러지 이송컨베이어 설비 유지보수용 인양장치 설치 외 1건 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2021-0417호(2021.4.12.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“제2 건조시설 건조슬러지 이송컨베이어 설비 유지보수용 인양장치 설치 외 1건 승인요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 제2 건조시설 건조슬러지 이송컨베이어 설비 유지보수용 인양장치 설치 외 1건

2) 요청사유

가. 건조기동 옥상에 유지보수용 호이스트 및 장비반입구가 없어 정비 및 수리 반출시 어려움 발생

나. 유인송풍기 배기가스 토출 배관 용접 부 일부 구간 부식 발생하여 가스 누기 및 누수 발생

3) 설치계획

품 명	규 격	수 량	작 업 내 용	비 고
유지보수용 인양장치	ㄷ-형강 및 H빔 구조물 type	4개소	건조슬러지 이송컨베이어#A~D 유지보수용 인양장치 설치
	지브크레인 type	1개소	기자재 외부 반입/반출 유지보수용 인양장치 설치
유인송풍기 토출 배관	800A	1식	유인송풍기 배가스 토출 배관 용접 보수 작업

4) 소요예산 : ***********************

5) 계약방법 : **********

나. 검토결과 : 승인(안전사고 예방 및 원활한 시설운영을 위하여 유지보수용 인양장치 설치)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 물품검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김인성		운영과장	04/13 최영효
협조자
시행	운영과-4695	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	insung@seoul.go.kr	/	부분공개(5)