“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	조달청장(자재장비과장)
(경유)
제목	디지털 수도미터 하자기간 관련 협조 요청

1. 귀 기관의 발전을 기원합니다.

2. 중소기업자간 제품으로 다수공급자물품으로 나라장터 종합쇼핑몰에 등재되어 있는 디지털 수도미터는 배터리의 문제가 발생할 경우 대비하여 수도미터 형식승인기준(4.12.2)에 배터리의 수명에 대하여 규정하고 있습니다.

【수도미터 기술기준】 - 산업통상자원부 고시 제2018-110호(2018. 6. 7.)

4.12.2.1 제조자는 배터리의 수명이 수도미터의 사용수명(검정유효기간)보다 최소한 1년 이상 작동할 수 있다는 것을 보장해야 한다.

3. 그러나 나라장터 종합쇼핑몰에 등재되어 있는 디지털 수도미터의 하자기간은 2년으로 규정되어 있어 수도미터 검정유효기간[소형(50 ㎜ 이하) 8년, 대형(50 ㎜ 초과) 6년]과 상이하여 배터리의 이상이 발생할 경우 수요기관에서 많은 어려움이 따르고 있는바, 디지털 수도미터 하자기간에 대하여 재 검토를 요청하오니 적극 검토하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	박철호		계측관리과장	김종희		요금관리부장	04/13 장화영
협조자
시행	계측관리과-3591	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 요금관리부 (합동)	/
전화	02-3146-1252	/전송	02-3146-1019	/	fmpch@seoul.go.kr	/	대시민공개