문서번호	시설개선과-2906
결재일자	2021. 4. 14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
김상욱		윤정한	04/14 김정열
협 조
	목동사업과장			이종섭
	주무관			이동열
	주무관			이영교
	주무관			백문선
	주무관			황인정
	주무관			진종구

-2021년 여름철 자연재난 대비-

체육시설 안전점검 결과보고

2021.  4.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

여름철 자연재난 대비 안전점검 결과보고

여름철 각종 재해 및 안전사고를 예방코자 우리 사업소 시설물에 대한 분야별 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		근 거

▢ 여름철 자연재난 대비 체육시설 안전점검 추진계획

시설개선과-2488호(2021.04.01.)

Ⅱ		점검개요

▢ 점검기간 : 2021.04.01.(목) ~ 2021.04.07.(수)

▢ 점검대상: 체육시설물 5개소 11개동

◯ 잠실종합운동장: 주경기장, 실내체육관, 야구장, 제1․2수영장

◯ 목동운동장: 주경기장, 야구장, 빙상장

◯ 효창운동장, 구의야구공원, 신월야구공원

▢ 분야별 점검내용

구 분	주 요 점 검 내 용
건축․토목	- 시설물의 기둥, 보 등 구조물의 변형․손상 및 균열 여부 - 지반 침하로 인한 시설물의 균열 및 보도,석축 등의 이상 여부 등
기계․소방	- 급․배수배관, 가스차단기, 경보기, 보일러 등 정상작동 여부 - 소화기, 화재탐지기, 피난통로 등 소방시설 상태
전기	- 수․배전설비 및 분전반, 조명시설 등 이상 여부 - 전기실 등 누유, 누전 및 보호시설 적정 여부
조경	- 조경·운동시설 및 조경장비 이상 여부 - 기타 안전사고 발생 가능시설 점검

Ⅲ		점검결과

▢ 적출내용 및 조치계획

구 분		점검결과	조 치 결 과
잠실	주경기장	․나들목 편의점 뒤편 배수배관 파손 ․VIP실 급수 배관 파손으로 녹물 발생 ․라 기계실 급탕탱크(13ton) 누수 ․구내식당 미사용 보일러 철거 필요 ․기계실 관류보일러 온도계 및 압력계 고장 ․B11, B12 화장실 온수기 이전 설치 필요 ․스프링쿨러 2차측 배관 누수 ․공동구 LED등기구 1등 부점등 ․체육시설물 도색 필요 ․의자의 목재가 부패되어 수리 필요 ․북문 초소 유리창 파손	․조치 예정(21년 4월한) ․조치 예정(21년 4월한) ․조치 예정(21년 4월한) ․조치 예정(21년 4월한) ․조치 예정(21년 4월한) ․조치 예정(21년 4월한) ․조치 예정(21년 4월한) ․조치 완료 ․조치 예정(21년 5.14일한) ․조치 완료 ․조치 예정(21년 4월한)
	야구장	․MH 2㎾ 6등 부점등(변압기 고장)	․조치 예정(21년 4월한)
	실내체육관	․보조배구장 조명 패널 스위치 1개 파손	․조치 완료
	제1수영장	․샤워장 화장실(남) 소변기 감지센서 고장 ․배기휀 가동용 모터 고장 ․TR-2 변압기 온도계 1개 파손 ․피트니스클럽 내 콘센트 9개 불량	․조치 완료 ․조치 예정(21년 4월한) ․조치 예정(21년 4월한) ․조치 완료
	제2수영장	․이상 없음	․해당 없음
	풋살경기장	․이상 없음	․해당 없음
	체육공원	․이상 없음	․해당 없음
목동	주경기장	․이상 없음	․해당 없음
	야구장	․이상 없음	․해당 없음
	빙상장	․이상 없음	․해당 없음
효창운동장		․이상 없음	․해당 없음
구의야구공원		․이상 없음	․해당 없음
신월야구공원		․이상 없음	․해당 없음

Ⅳ		조치계획

▢ 점검결과 정비대상 17건 중 경미한 5건은 조치하였으며,

12건은 각 분야별 연간단가업체에 작업지시하여 4.30까지 완료하고자 합니다.

▢ 시설물 안전사고 예방을 위하여 지속적으로 일상점검 시행

붙 임  분야별 안전점검 결과보고 각 1부.  끝.