“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		서울물연구원
수신	수신자참조
(경유)
제목	2021년 1/4분기 아리수 급수과정별 수질검사 결과 송부

우리원에서 실시한 2021년 1/4분기 급수과정별 수질검사 결과를 다음과 같이 송부하오니 업무에 참조하시기 바랍니다.

가. 추진근거 : 먹는물수질기준 및 검사 등에 관한 규칙

나. 검사지점 : 70지점

(정수장 8, 지역배수지 관말 33, 1차배수지 및 관말 23, 2차배수지 및 관말 6)

다. 검사항목 : 12개 항목

(탁도, pH, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 대장균, 구리, 아연, 철, 암모니아성 질소, 총트리할로메탄, 온도)

라. 검사결과 : 검사지점 모두 먹는물 수질기준에 적합 (보고서 참조)

붙임 : 2021년 1/4분기 급수과정별 수질검사 결과.  끝.

							서울물연구원장
수신자					서울특별시상수도사업본부장(수질과장),먹는물분석과장
주무관							최병도			미생물검사과장					04/14 류인철
협조자
시행			미생물검사과-2935									(						)		접수											(						)
우	04981					서울특별시 광진구 천호대로 716-10 (구의2동 130-1)															/
전화		02-3146-1788						/전송			02-3146-1798					/	qudeh011@seoul.go.kr												/	대시민공개