문서번호	운영과-4777
결재일자	2021. 4. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
박진석		최영효	04/14 정훈모
협조
	주무관		이도훈

제2처리장 내 섬유디스크필터 파일럿 기기 현장 테스트 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.04.

중랑물재생센터

(운 영 과)

제2처리장

섬유디스크필터 파일럿 기기 현장 테스트 계획 보고

□ 추진목적

○ 시설현대화(2단계) 추진에 따라 제2처리장 용량증설 및 시설개선과 관련하여 안

정적 하수처리를 위해 파일럿 기기(섬유디스크필터 방식)설치하여 효율성 검증을

위한 현장 테스트 필요

□ 추진개요

○ 참여기관 :  중랑물재생센터, (주)유천엔바이오

○ 테스트장소 : 중랑물재생센터 2처리장 용수공급동 주차장 내

※ 소요부지 면적 : 약 17.28㎡

○ 테스트인원 : ㈜유천엔바이오 환경기술연구소 2인

○ 테스트일정 : 2021. 5월 초 ~ 10월 초(약 5개월 예정)

○ 주요내용

-  PAC 및 폴리머 적정 투입량 선정 및 응집상태 확인

-  섬유디스크필터 변경을 통한 여과속도 및 개선사항 확인

-  섬유디스크필터를 통한 COD, T-P, SS, 탁도 등 오염물질 제거 확인 등

□ 추진일정

○ 테스트 장비 설치   : 2021. 05월

○ 테스트 장비 시운전 : 2021. 05월  ~ 10월

○ 장비철수 및 테스트 현장 원상복구 : 2021. 10월

□ 협조사항

○ 2처리장 방류수 제공(120톤/일)

○ 부지사용에 따른 점용허가 신청(사용료 징수)

○ 전력공급(별도 계량기 설치)

붙임  : 현장 테스트 계획서 1부.  끝.