염소용기 계근대장 (취수장 04.09)

결재	주무관	정수과장
	채민수	04/12 최종인

2021년 04월09일 금요일                                                                2차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0322	565	3140		565
2		0308	568	0630		541
3		0339	568	3120		564
4		0386	561	0306		564
5		0375	566	0388		562
6		0363	564	0382		560
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,392kg	6병		3,356kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,870kg			3,390kg
	자체계근	8,920kg			3,380kg
용기무게		3,392kg			3,356kg
납품수량		5,478kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		78kg			24kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아1021