문서번호	건축부-5668
결재일자	2021. 4. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		문화시설과장	건축부장
양희식		박근우	04/12 이창구
협 조

「서울 어울림체육센터 건립공사 설계용역」

방수자문회의 결과 보고

2021. 4.

도시기반시설본부

(건 축 부)

「서울 어울림체육센터 건립공사 설계용역」

방수자문회의 결과 보고

『서울 어울림체육센터 건립 설계용역』관련 방수자재 및 공법의 적정성 검토 등 품질확보를 위해 방수전문가 자문회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		사업개요

○ 위    치 : 노원구 상계동 1268 (수락산역 환승주차장)

○ 규    모 : 지하2층/지상3층, 연면적 14,779㎡

○ 용    도 : 운동시설

○ 설계용역 : ㈜자인건축사사무소 외 1

- 용역기간 : ’19. 12. 18. ~ ’21. 05. 31.

- 설계금액 : ***********************

○ 건설사업관리용역 : ㈜토문엔지니어링 건축사사무소 외 2

○ 추진경위

- '19.12.18. : 설계용역 착수

- '20.08.14. : 서울시 건축위원회 경관심의

- '20.09.21. : 설계 VE

- '21.02.05. : 건설기술심의

Ⅱ		방수자문 개요

○ 일    시 : ‘21.04.08.(목) 14시

○ 장    소 : 건축부 13층 회의실

○ 참 석 자

- 자문위원 : **********************************

- 용역업체 : 설계용역사 2, 건설사업관리단 2

- 도시기반시설본부 : 문화시설과장, 담당자

○ 주요자문 의견

- 수영장 등에 계획된 침투성 방수 공법은 구조체의 거동 및 균열제어에 취약하므로 폴리우레아 방수재 또는 비노출 우레탄 방수로 검토

- 지하층 외벽 방수는 CIP에 시트방수제 부착 후 역타설하는 공법으로 검토

- 인공지반 방수공법은 서울시 조경기준과 KSF 4938기준을 충족하는 제품과 공법으로 적용 검토 등

※ 자세한 내용은 붙임 자문의견서 참조

Ⅲ		행정사항

○ 자문회의 수당 등 소요경비 지출

- 자문수당 지급 : 528천원

· 자문수당 : 150천원/인 × 3명 = 450천원

· 지급방법 : 개인별 계좌 입금

- 소요경비 지급 : 78천원

- 예산과목 : 관광체육국 체육정책과, 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전, 시민체육공간 확충, 서울 어울림센터 건립, 시설부대비.

붙임: 1. 방수자문의견서 각1부.

2. 자문위원 참석조서 1부.  끝.