염소용기 계근대장 (취수장 04.12)

결재	주무관	정수과장
	채민수	04/14 최종인

2021년 04월12일 월요일                                                                3차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0633	538	0624		537
2		0381	562	0629		540
3		0656	540	0369		564
4		0368	567	737		536
5		0622	541	0370		562
6		0365	562	0391		563
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,310kg	6병		3,302kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,810kg			3,340kg
	자체계근	8,930kg			3,320kg
용기무게		3,310kg			3,302kg
납품수량		5,500kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		100kg			18kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아1021