문서번호	보존서비스과-810
결재일자	2021. 4. 14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	보존서비스과장
이영훈	04/14 代서수련

『소독훈증탈산기 유지보수 용역 』

부분검수(사) 결과 보고

2021. 04.

『소독훈증탈산기 유지보수』용역

부분검수(사) 결과 보고

『2021년 소독훈증탈산기 유지보수』용역의 총 4분기간의 유지보수관리 중 1/4분기 유지보수 용역이 완료됨에 따라 부분검수를 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		사업개요

○ 사 업 명 : 소독훈증탈산기 유지보수 용역

○ 용역기간 : ’21. 02. 22. ~ ’21. 12. 31.

○ 계약금액 : 총 10,241,000원

○ 계약방법 : 1인견적 수의계약

○ 유지보수업체 : 한국멸균

○ 사업내용 :

1. 소모품 교체

- 해파필터 교체 (년 1회)

- 진공펌프 씰 교체 (년 1회)

- 챔버 패킹교환 (년 1회)

2. 설비 추가

- 배기용 덕트 설치

3. 폐수 교체

- 산화에틸렌 스크래버 내 폐수 교체

4. 정기점검

- 분기별 1회 이상 장비점검 (년 4회)

Ⅱ		사업비 집행 예정금액

구분	일 자	금액(원)	집행율(%)
계 약	’21. 2. 22.	10,241,000
1/4분기	-	2,560,250	-
2/4분기	-	2,560,250	-
3/4분기	-	2,560,250	-
4/4분기	-	2,560,250	-

Ⅲ		검수결과

○ 점검장소 : 서울기록원 (서울시 은평구 통일로 684)

○ 점검실시 : ’21.03.29.

○ 결과 보고서 입수 : ’21.04.09.

○ 검수일 : ’21.04.14.

○ 검수내용 : 소독훈증탈산기 점검 및 보수

- 소독훈증탈산기 점검

- 챔버 진공유지 상태 및 진공펌프 작동 상황 점검

- 가습기, 약제 공급장치 작동상황 및 질소라인 점검

- 덕트 공사 확인

Ⅳ		행정사항

○ 부분준공검수(사) 완료에 따른 부분준공처리 및 사업비 집행.

붙임

1. 한국멸균 유지보수 결과보고서  1부.  끝.