내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2021. 4월 중 소방용수시설 정기조사 계획보고

1. 재난관리과-358(2020.01.14.)호 「2020년 소방용수시설 정기점검 및 정비계획 알림」과 관련입니다.

2. 4월 중 소방용수시설 정기조사 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 4월 중 각 팀 주간 및 당번 근무 시

나. 대  상 : 소방용수시설 614개소(공설)

1) 공설 소방용수시설 614개소(소화전 611, 저수조 2, 급수탑1)

2) 비상소화장치 1개소

다. 안전책임자 : 각 팀 진압대장

라. 중점 확인 사항

1) 시설물 매몰, 파손 및 주변장애요인

2) 소화전 상태

3) 정체수 퇴수 조치 및 골목길 등 주차구획선 확인

4) 지상식 소화전 캡 확인 등

3. 행정사항

1) 1,2팀- 2021년 상반기 소방용수시설 일제 정밀점검 계획에 의거하여

소방용수시설 일제조사

2) 3팀- 4월 소방용수시설 정기조사

붙임  4월 소방용수시설 조사 담당자 1부.  끝.

담당자	함초롬		진압3대장	정용모		지휘3팀장	신호칠		현장대응단장	04/15 오승민
협조자
시행	현장대응단-2885	(		)	접수		(		)
우	05737	송파구 오금로51길 56 송파소방서	/
전화	02-3401-2119	/전송	02-3401-3119	/	chorom1202@seoul.go.kr	/	부분공개(6)