코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	종로구청장(문화과장)
(경유)
제목	2020년 문화재 전기시설 안전점검 결과 알림 및 조치 요청

1. 2020년 문화재 전기시설 안전점검 결과 알림 및 조치 요청(문화재청 안전기준과-1812, 2021.04.14.) 관련입니다.

2. 한국전기안전공사에서 실시한「2020년도 문화재 전기시설 안전점검」실시 결과 부적합 대상을 다음과 같이 알려드리오니 조속히 조치하시고 그 결과를 2021.5.7.(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 점검기간 : 2020. 11. 1.(일) ~ 12. 30.(수) / 60일간

나. 점검대상 : 서울 131개소[전국 915개소]

다. 점검결과 : 서울 9개소 부적합[전국 124개소 부적합]

라. 요청사항

ㅇ 부적합 대상의 조치 완료시 조치일자 표기할 것(누락분 표기 반영)

ㅇ 2019년도 문화재 전기시설 안전점검 부적합 미조치(종록 1개소) 대상 조치

붙임  1. 2020년도 문화재 전기시설 안전점검 내역[국가]  1부.

2. 2020년도 문화재 전기시설 안전점검 내역[시]    1부.

3. 2019년도 문화재 전기시설 안전점검 미조치 대상 1부.  끝.

							서 울 특 별 시 장
주무관							김동천			문화재관리팀장					정진순					역사문화재과장					04/15 권순기
협조자
시행			역사문화재과-7399									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동 4층 역사문화재과 (서소문동)															/
전화		02-2133-2644						/전송			02-768-8873					/	kdc.korea@seoul.go.kr												/	대시민공개