문서번호	급수운영과-5307
결재일자	2021. 4. 15.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
급수관리팀장		급수운영과장	강남수도사업소장
전동근		최춘근	04/15 박창석
협 조

사업소장 배수지 거름망 설치 현장「현미경」점검 결과보고

2021. 4. 14.

강남수도사업소

사업소장 배수지 거름망 설치 현장「현미경」점검 결과보고

유충 유입 대응을 위한 배수지 유입구에 미세거름망을 설치하는 현장과 선제적 안전사고 예방을 위한 사업소장 현장 점검 후 결과를 보고 드림.

□ 현장시찰 개요

○ 일     시 : ’21. 4. 12.(월) 13:00 ~ 16:00,  4. 14.(수) 10:00 ~ 14:00

○ 장    소 : *********************************

○ 점검인원

- 4. 12 : 소장, 시설관리과장, 시설안전팀장, 시설물담당

- 4. 14 : 소장, 급수운영과장, 급수운영팀장, 시설물담당

□ 중점 현장점검 사항

○ 거름망 설치과정 및 설치 후 상태 점검

○ 담수시 거름망 상태 및 유입유량 확인

○ 시공 현장 안전관리 상태 등

□ 점검결과 (소장님 검토 지시)

○ 유입수 통과시 거름망 상태 이상없음

○ 배수지 항 상반기 청소시 설치된 거름망 상태점검 및 불량시 교체

○ 현장 안전관리에 철저를 기하여 사고가 발생치 않도록 할것

첨부: 점검사진 1부.  끝.

현장사진		사업소장「현미경」활동 사진

******************

*****************