“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	서대문구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 급수협의 회신(남가좌동 *-110)

1. 건축과-8280(2021. 04. 14.)호와 관련입니다.

2. ****************** 건축(신축)허가 신청에 따른 급수협의 사항에 대하여 다음과 같이 회신하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 건축개요

- 건축규모 : 지하1층/지상3층, 연면적 198.67 ㎡

- 건물용도 : 단독주택(다중주택-9호실)

나. 회신내용

- 상기 위치는 급수가능한 지역임.

- 급수방식 : 직결급수 방식(급수인입관 - 25 ㎜)

- 인입 급수관경 : 가정용(독립계량기 - 25 ㎜)

- 상수도 인입수압 : 4.2㎏f/㎠[가좌배수지(L.W.L 86m), 지역표고(44m)]

- 『급수협의 조건』 이행 조건으로 급수공사 승인 가능함.

붙임 : 급수협의 조건 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	김민재		급수운영팀장	代김기문		급수운영과장	04/15 김원수
협조자
시행	급수운영과-6805	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 홍제동 38-69 번지 서울 서대문구 통일로26길 41	/
전화	02-3146-3642	/전송	02-3146-3689	/	minjae1633@seoul.go.kr	/	부분공개(6)