너도 나도 건강한 성북소방서
	성북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	재개발지역(안암2구역) 보이는 소화기 철거 현장확인 결과 보고

1. 민원(2021.4.14.)“재개발지역 보이는 소화기 철거 건”와 관련입니다.

2. 재개발지역(안암2구역)의 보이는 소화기 설치장소 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 일    시 : 2021. 4. 15.(목) 10:00 ~ 11:30

나. 장    소 : 안암동3가 137번지 일대(안암2구역)

다. 대    상 : 기본형 보이는 소화기 3개소

라. 조치사항

○ 보이는 소화기(기본형) 3개소 철거

○ 철거사항은 보이는 소화기 유지·관리 대장에 기록

○ 소화기 6개(충압불량 2개 폐기) 유실된 보이는 소화기 장소에 재배치

마. 관련사진(철거대상)

고려대로16길 60 보이는 소화기	고려대로16길 46 보이는 소화기	고려대로16길 41 보이는 소화기

붙임 보이는 소화기 관리대장 1부.  끝.

담당자	양창훈		예방팀장	김희성		예방과장	04/15 장해욱
협조자
시행	예방과-3658	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk/
전화	02-6981-7271	/전송	02-926-0119	/		/	부분공개(5)