문서번호	공원시설과-2316
결재일자	2021. 4. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공원시설과장	공원부장
현병철	양돈욱	04/15 김상국

2021년 한강공원 수영장·물놀이장 전기설비 정기점검 계획

2021.04.

한강사업본부

(공원시설과)

2021년 한강공원 수영장·물놀이장 전기설비 정기점검 계획

전기설비 정기점검 시기가 도래한 한강공원 수영장·물놀이장의 점검을 실시하여 안전 및 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 전기사업법 제65조

- 전기설비의 소유자 또는 점유지는 산업통상자원부장관 또는 시·도지사로부터 정기적으로 검사를 받아야 함

□ 수영장·물놀이장 전기설비 현황

구분	고객번호	정기점검 일자	전압(V)	용량(KW)
뚝섬수영장	2105025567	2018.06.15.	22900	700
광나루수영장	2105019916	해당없음	380	99
잠실수영장	2105002793	2019.12.09.	22900	350
잠원수영장	2115004933	2020.07.02.	22900	600
여의도수영장	2110021424	2018.08.08.	22900	500
망원수영장	2100005485	2015.06.26.	22900	300
양화물놀이장	2110031419	2018.03.30.	22900	250
난지물놀이장	2100022471	해당없음	380	149

□ 추진계획

○ 검사 도래 수영장·물놀이장 검사시행

○ 검사주기: 3년마다 2개월 전후 (고압이상 수전설비)

○ 검사대상: 뚝섬수영장(6월), 양화물놀이장(3월), 여의도수영장(8월)

○ 검사기관: 한국전기안전공사

○ 검사방법: 검사시기가 도래한 뚝섬수영장 및 양화물놀이장 먼저 검사 후 여의도 수영장 차후 실시(8월 예정)

○ 수 수 료: 금2,030,930원

- 뚝섬수영장: 금804,760원

- 양화물놀이장: 금489,170원

- 여의도수영장: 금737,000원

※ 정기검사 대상 제외

○ 광나루 수영장, 난지물놀이장은 저압(380V)으로 정기검사 대상에서 제외

○ 망원 수영장은 성산대교 공사로 인하여 2015년도 사용중지 등록

□ 전기안전관리자 선임

○ 목    적: 한강공원 수영장·물놀이장 정기점검으로 인한 전기안전관리자 선임

○ 전기안전관리자: ㈜한국전기안전기술 (대표자: 이형근)

○ 선임기간: ’2021.4.16. ~ ’2021.5.16. ※여의도 수영장은 8월 선임예정

○ 관련법령: 전기사업법 제73조

- 전기사업자나 자가용전기설비의 소유자 또는 점유자는 전기설비의 공사·유지 및 운용에 관한 안전관리업무를 수행하게 하기 위하여 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 전기안전관리자를 선임하여야 함

○ 수 수 료: 금825,000원 (전기사업법 시행규칙 제41조 붙임 참고)

- 뚝섬수영장: 금440,000원

- 양화물놀이장: 금165,000원

- 여의도수영장: 금220,000원

□ 행정사항

○ 검사 수수료 및 전기안전관리대행 수수료 지급

○ 예산과목: 한강사업본부 공원시설과, 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 수영장 유지관리, 일반운영비, 사무관리비

붙임  1. 전기안전관리대행수수료표 1부.  끝.