대형인쇄소 위험물안전관리 출입검사서(아트디엔피)

문서 번호	예방과-4577
부분공개(7)

	결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
		채정희	정기연	04/16 代이종화

1. 확인대상

업 소 명	***** ********	전화번호	************
대 표 자	***	시설면적	*******
소 재 지	********************

2. 확인사항

검사구분	주요확인내용	단속결과 및 조치사항
① 위험물	○ 위험물 저장취급에 관한 사항 - 소량위험물 조례기준 준수여부 - 위험물 용기 외부 표시사항 - 지정수량 이상 저장 취급 여부	- 소량위험물 저장 및 취급시 서울특별시 위험물 안전관리 조례 사항 준수 교육
② 소방시설	○ 소화기 등 적정배치 여부	적정 비치됨
③ 기 타	○ 기타 안전관리 사항	위험물 표지 및 게시판 기준 및 유사시 조치사항 교육 위험물 지정수량 이상 저장 취급시 설치허가신청 관련 교육 소량위험물 취급 위반 과태료 부과예정 위험물의심 시료 1개 채취

2021. 4. 16.        확 인 자 : 소방경 정기연

소방위 채정희