	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	의용소방대 역할 다변화를 위한 우수정책 『3월 중 소방용수시설 합동점검』결과 보고

1. 관련문서

가. 재난대응과-21254(2020.10.12.)호『의용소방대 역할 다변화를 위한 우수정책 추진계획 알림』

나. 재난관리과-1354(2021.03.03.)호『의용소방대 역할 다변화를 위한 우수정책 추진계획(소방용수시설 합동점검)』

2. 직원 및 의용소방대원들이 제안한 시민이 공감할 수 있는 아이디어를 바탕으로 의용소방대 역할    다변화를 위한 우수정책 중 3월 중 소방용수시설 합동점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2021. 3. 2.(화) ~ 3. 31.(수)

나. 점검현황 : 공설 소방용수시설 등 2,593개소(※ 사설 · 다용도 소화전 제외)

구분	개소	보유수
		계	소화전	저수조	급수탑	비상소화장치	비상소방용수
**	*****	*****	*****	*	*	***	**

다. 조사결과『42회 80명/ 현장대응단, 백운지역대 실시』

계	장애물제거	차량이동 조치 등	안전조치	세척	기타
92	15	10	35	12	20

라. 점검내용

- 소방용수시설 주변 5m이내 주정차금지 단속 적극 추진

- 뚜껑의 지반 침하 지상돌출로 인한 차량 운행, 보행 장애 여부 등

붙임  1. 소방용수조사 결과 보고 1부.

2. 소방활동기록부 등 각 1부.  끝.

담당자	길동환		대응총괄팀장	김준재		재난관리과장	04/16 이철호
협조자
시행	재난관리과-2317	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 동작소방서 재난관리과 (신대방동)	/
전화	02-6913-7742	/전송	02-6913-7748	/	littlegatek@seoul.go.kr	/	부분공개(5)