	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 보고(공소4189호)

1. 삼각산119안전센터-1242(2021.3.10.)호 『2021년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사 정비계획』와 관련입니다.

2. 위와 관련 삼각산119안전센터 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제

조사 점검 중 소방용수시설 고장 등 대상이 있어 다음과 같이 보고 합니다.

연번	관리 번호	위 치	고장내역	비고
1	지하식 4189	강북구 인수봉로32길 21 장미부동산 앞	지하식 소화전 뚜껑 불량(안열림)	사용불

붙임 : 소방용수시설 고장내역 1부.  끝.

	삼각산119안전센터장
서무주임	전표진		진압2팀장	손동성		센터장	04/16 임재창
협조자
시행	삼각산119안전센터-1903	(		)	접수		(		)
우	01193	서울특별시 강북구 솔샘로 208 삼각산119안전센터 (미아동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gangbuk/fsMain
전화	02-6946-0253	/전송	02-984-5119	/		/	대시민공개