원인자 이설 보고(금호로 확장공사)

주무관	급수관리팀장	급수운영과장		결재
양주호	권기섭	04/16 유동수
협 조

문서번호 :	급수운영과-8081

성동구청 토목과에서 시행하는「금호로 확장공사」구간내 상수도관 저촉에 따라 임시폐쇄 요청이 있어 조치계획을 보고드림.

□****

********* 토목과-5201(2021. 4. 14.)

***********금호로 확장공사

**********성동구 ***************

****구경 및 연장: **************

□*****

○ 금호로 확장공사로 상수도관 저촉 및 향후 유지관리를 위하여 이설이 필요한 실정임.

○ 이설예정 상수도관로

*****************************************************************************************************

□*****

○ 상수도관 임시폐쇄 및 이설이 필요한 구간에 대하여 승인조건을 부여하여 원인자 이설토록 조치코자 하며,

- 주요 승인조건

· 제수변 개・폐시 단수홍보 및 통수 시 충분한 퇴수 실시로 적수 최소화

· 원인자부담금 납부(퇴수비용 등)

· 착공계 제출시 이설 상세도면 등 첨부

○ 공사 세부계획 등 기타 협의사항은 우리 사업소와 사전협의 후 공사시행 하도록 하는 등 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 승인조건 1부.

2. 위치도 및 GIS 1부.

3. 원인자부담금 산출내역서 1부.  끝.