물품매입(수리·제조)요구서

주무관		기전과장		북부도로사업소장	아래와 같이 매입하고자 합니다. (부서전화번호 : 02-944-5482)
차민권		이상연		04/16 고영준
협 조

건   명 :

정릉, 솔샘지하차도 CCTV 구매설치[정보통신공사 품목]

시  행

기전과-3372

(

)

조직

도로

시설과

정책사업

도로

시설

관리

단위사업

기전시설물 관리

세부사업

도로터널 노후 방재시설 개량

편성목

시설비

및

부대비

통계목

시설비

접  수

(

)

수신자

관리단속과장

물품(매입)명세

1. 녹색제품정보시스템(http://www.greenproduct.go.kr) 확인 여부

Y

2. 녹색제품 구매·적용 가능 검토서 작성 여부

Y

(서울특별시 녹색제품 구매촉진에 관한 조례 시행규칙 별지 제3호)

물품분류

번    호

품    명

규  격

단위명칭

수량

단가

소요경비

추 정 액

용  도

녹색제품

중소기업

제    품

장애인

생산품

유무

구입

여부

여부

구입

여부

유무

구입

여부

22066417

정보통신공사

광케이블

보통12코어

이하 접속

식

72

27,930

2,010,960

CCTV설비

신설공사

무

-

○

○

무

-

22066418

정보통신공사

광케이블시험

시험 및 측정

식

72

54,290

3,908,880

CCTV설비

신설공사

무

-

○

○

무

-

22066419

정보통신공사

선로시험

식

20

34,490

689,800

CCTV설비

신설공사

무

-

○

○

무

-

22066420

정보통신공사

송수신 제어

신호 및 영상

레벨조정

식

20

124,850

2,497,000

CCTV설비

신설공사

무

-

○

○

무

-

22066421

정보통신공사

종합시험

식

20

109,760

2,195,200

CCTV설비

신설공사

무

-

○

○

무

-

소     계

11,301,840

조달수수료(0.54%)

61,020

합     계

11,362,860

위 물품을 계약일로부터 60일까지 납품하도록 하여 주시기 바랍니다.

서울특별시 재무과장 귀하

주: 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을 받아 사용한다.
2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.

※ 기전과-2361(2021. 3. 16.)호와 관련하여 위 품목(설치비)에 대해 2단계 경쟁 선정업체와 계약하고자 함.

	서울특별시 북부도로사업소장