문서번호	서울특별시차량정비센터-3881
결재일자	2021. 4. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		서무팀장	차량정비센터소장
김전연		김명국	04/19 代김명국
협조

옥상방수공사 사업범위 재검토

2021. 4.

서울특별시차량정비센터

옥상방수공사 사업범위 재검토

옥상방수공사 설계용역결과, 가용예산을 초과하여 공사비 추정금액이 산출 됨에 따라 사업범위를 재검토하고자 함.

□ 시설비 예산 현황(2020.4.19. 현재)

(단위 : 천원)

구 분	가용예산 (A=B-C)	총예산 (B)	기집행 금액 (C)
금 액	*******	*******	******
내 역		- 옥상방수공사 : 499,356 - 본관외벽공사 : 55,000	- 설계용역비 ******** - 전기배선교체 ******** - 정비고판넬교체 :******* 감리비 추정 **********

□ 설계용역 결과 공사비 추정금액 현황

(단위 : 천원)

구분	총 공사원가	건물별 산출 원가
		본관동	변전실	경비실	간이 정비공장	도장공장	소형정비 및 중기공장
금액	*******	******	******	******	*******	******	*******
방수 방법		합성고분자계시트 방수		우레탄징크판넬

□ 검토 의견

○ 설계용역결과 공사비가 가용예산을 ******** **함에 따라 사업범위

축소 필요

○ 가용예산(**********을 고려하여 ********* 옥상방수**********를

공사범위에서 제외하고 예산의 범위내***********에서 경비실, 간이정비공장,

도장공장, 소형정비 및 중기공장 옥상방수공사를 추진함이 타당함